| ข้อมูล/ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปีปัจจุบัน | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จำนวนครั้งในการทำ ENV Round | 100 6 ครั้ง/ปี | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (6/6) | 66.66 (4/6) |
| 2.ร้อยละความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขจาก ENV Round | 80 | 100 (28/28) | 100 (21/21) | 100 (21/21) | 100 (18/18) | 100 (10/10) | 100 (1/10) |
| 4. จำนวนครั้งที่กำจัดขยะ วัสดุและของเสียอันตรายผิด* | 0 | - | - | - | 1 | NA | 1 |
| 5. การซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมภาวะอัคคีภัย* | 1 ครั้ง/ปี | 1 | 1 | 1 | 1 | NA (เหตุปะทะชายแดน) | ซ้อมวันที่ 15 พ.ย.69 |
| 6. ร้อยละของบุคลกรที่เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย | 80 | 87.6 | 96.2 | 80.4 | 85.8 | NA (เหตุปะทะชายแดน) | ซ้อมวันที่ 15 พ.ย.69 |
| 7. ผลการตรวจน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (11 parameter) 4 ครั้ง/ปี | ผ่าน 4 ครั้ง/ปี | ผ่าน (1/1) | ไม่ผ่าน (0/3) | ไม่ผ่าน (2/3) | ไม่ผ่าน (2/3) | ไม่ผ่าน (1/1) | ไม่ผ่าน (1/3) |
| 8. ผลตรวจน้ำบริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (20 parameter) 2 ครั้ง/ปี** | ผ่าน 2 ครั้ง/ปี | ผ่าน (2/2) | ผ่าน (3/3) | ผ่าน (3/3) | ผ่าน (3/3) | ไม่ผ่าน (1/1) | ผ่าน (3/3) |
| 9. ผลตรวจน้ำอุปโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (20 parameter) 2 ครั้ง/ปี** | ผ่าน 2 ครั้ง/ปี | ผ่าน (2/2) | ผ่าน (3/3) | ผ่าน (3/3) | ผ่าน (2/3) | ผ่าน (2/2) | ผ่าน (2/3) |
| 10. เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูงที่ได้สอบเทียบ (ทั้งหมดกี่ชิ้น) | 100 | 0 (COVIDงด) | 100 (42) | 100 (39) | 100 (47) | 100 (47) | 100 (46) |
| 11.ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการเกณฑ์การสอบเทียบ | 100 | 0 (COVIDงด) | 100 (159) | 100 (159) | 100 (339) | 100 (289) | 100 (230) |
| 12.อุบัติการณ์ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง(ไฟฟ้า/ประปา/ออกซิเจน) - ระบบไฟฟ้าสำรองทำงานภายใน 8 วินาที - Down time ระบบน้ำ - ระบบออกซิเจนพร้อมใช้ | 0 < 8 วินาที ทันที ทันที | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |